音乐学院琴房屋面大修 工程

（No：2024GXS009 标段二）

磋

商

文

件

江苏师范大学后勤管理处

2024年8月13日

第一部分  招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学修缮工程分散采购管理办法》，现对公告音乐学院琴房屋面大修（2024GXS009标段二）进行竞争性磋商，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

- 项目编号：2024GXS009

- 2．项目名称： 云龙校区坡屋面檐口隐患排除维修 等工程

3．项目概况：

3.1标段名称：音乐学院琴房屋面大修，工程最高限价9.94万元。

3.2招标范围及项目情况：

- （1）拆装天井的不锈钢耐力板、破损的更换新盖板；（2）拆屋面旧卷材、水泥砂浆修复破损抹灰层、铺设新防水卷材；（3）拆除墙面抹灰层、防水砂浆修复墙面，刷外墙漆；（4）垃圾清运出校园。详见工程量清单。

- 3.3工期：15天（日历天）。具体期限在签订合同时约定。

3.4资金情况：自筹，已落实。

3.5质量要求：合格，参照相关工程技术规范与质量标准。质保期要求：不少于五年。

3.6项目地点：江苏师范大学泉山校区。

3.7承包方式：包工包料。产生的建筑垃圾、渣土日产日清，清运出校。

3.8付款方式：无预付款；结算审计完成后，按江苏师范大学支付流程的相关规定启动付到工程审定价97%的支付程序，余款作为质保金在缺陷责任期满（自竣工验收合格日起算），确定无需要维修的相关事项后按江苏师范大学支付流程启动支付质保金程序（不计息）。

3.9招标方式：竞争性磋商，但无需进行二次报价，仅就工期、施工组织方案等与工程相关的内容进行磋商。

- 投标人资格条件

4.1具备建筑防水工程专业承包三级（含）以上资质。

4.2企业具有独立承担相关维修的能力，且营业执照处于有效期。

4.3项目负责人必须具备与投标单位对应专业的二级建造师及以上资格，安全生产考核合格（B证），并且无在建项目。企业和项目负责人均应具有类似规模工程业绩。

4.4具有从事本项目的能力与必要的施工条件。

4.5在校施工期间企业必须为每个项目安排不少于1名的固定技术人员。

4.6善于协调，能够按照校方要求在规定的工期和时间内及时完成任务。

4.7企业资信良好，无责任事故等不良记录。

4.8本项目不接受联合体投标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加我校本项目投标。各标段可兼投兼中。

所有参加现场磋商施工企业按照规定分时分批单独磋商，每个企业只允许派一名授权人员参加。

5．澄清与答疑：

5.1澄清：投标人可对施工现场、招标文件、工程量清单等相关内容进行询标。

5.2答疑：见招标公告。

6．投标、开标、评标时间及地点：

见招标公告。

本次招标实行资格后审，资格审查在投标时进行。届时请参加投标的投标人准时参加。

一  总则

7.本招标文件仅适用于本项目。

8.凡符合资格要求的供应商均可参与投标。

9.无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

10.本次招投标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

11.凡参与此项目的投标人，除投标人有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

12.本次招投标活动细则由江苏师范大学后勤管理处负责解释。

13.现场勘察

投标人可以对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。

二  招标文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

14.招标文件的澄清

14.1投标人对招标文件、工程量清单等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达后勤管理处校园与项目管理科，后勤管理处将适时在“江苏师范大学后勤管理处”网上以公告形式向所有投标人做出澄清。

14.2 投标人对招标人提供的招标文件以及招标人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

15.招标文件的修改

15.1招标人可对招标文件用补充文件的方式在投标截止时间3日前进行修改。

15.2对招标文件的修改，将通过“江苏师范大学后勤管理处网”公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

15.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

16.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三  投标报价

17.投标报价应包含的内容

17.1投标报价应是指为完成招标文件所确定的招标范围内、工程量清单所载明的所有内容需要的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及投标文件。

017.2投标人应按招标人提供的工程量清单内容填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

17.3本工程项目采用工程量清单计价。投标人应根据现场勘查和招标人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

18.投标报价方式

18.1投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，今后不再调整，投标人所填写的单价和合价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。风险费用应在投标报价中考虑，以后不再另外计算。

18.2本工程材料风险约定：招标范围内所有材料价格结算时均不再调整。对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，按有关规定执行。

18.3本项目为竞争性磋商，但无需进行二次报价，仅就工期、施工组织方案等与工程相关的内容进行磋商。

19.工程价款调整

19.1采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按承发包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

19.2当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方以书面的形式提出工程价款调整要求，由承包人以书面的形式提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人书面确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。

19.3因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。

20.报价编制依据及要求

本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及苏建价【2016】154配套文件、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009版）等有关文件规定及招标人提供的工程量清单、本文件及其补充通知和答疑纪要。

20.1不可竞争费用：

执行《江苏省建设工程费用定额》（2016）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2016）文件规定计算。（不可竞争费用包括：现场安全文明施工措施费、安全生产监督费、工程排污费、社会保障费、住房公积金、税金）。

20.2本工程的其他规定：

20.2.1招标限价编制价格执行2024年07月份《徐州市工程造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。

20.2.2招标控制价人工费调整执行苏建函价〔2024〕83号文件。

20.2.3暂估价材料的单价由招标人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。

20.2.4投标文件材料明细清单表中必须确定本项目所用材料品牌及型号。

21.招标最高限价公布时间：竞争性磋商同时公布。

22.随本文件发布的本项目“工程量清单”在答疑结束后不做修改，如确实存在需要调整的，按我校有关规定办理。

23.建筑安装工程造价的组成

23.1分部分项工程费：本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及苏建价【2016】154配套文件、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009版）等有关文件规定。

23.2通用项目（投标人可自主报价，结算不调整）

（1）夜间施工。

（2）二次搬运。

（3）冬雨季施工。

（4）大型机械设备进出场及安拆。

（5）施工排水。

（6）施工降水。

（7）地上、地下设施，建筑物的临时保护设施。

（8）已完工程及设备保护。

（9）临时设施。

（10）材料与设备检验试验。

（11）赶工措施。

（12）工程按质论价。

（13）特殊条件下施工增加。

（14）垂直运输及超增加费。

（15）工地扬尘污染防治费。

23.3其他项目费

（1）材料暂估价。无

(2) 计日工。无

（3）总承包服务费：无。

23.4措施项目费、规费、税金的取费率按照工程量清单载明的标准计价。

四 投标文件

24.投标文件的语言和计量单位

24.1投标文件均应使用中文简化字。

24.2投标文件应使用国家法定计量单位。

25.投标文件的组成及相关要求

25.1投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

25.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件主要指投标人按照本文件要求而制作的有关报价及完成本项目的施工组织方案、质量服务承诺等文件。

25.3投标文件应包含以下内容：

25.3.1投标函

25.3.2授权委托书

25.3.3投标承诺书

25.3.4投标单位情况介绍（简要说明）

25.3.5计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表、工程技术人员情况、投标人及与项目负责人业绩一览表、相关业绩复印件等。

25.3.6投标报价单，具体要求参见“本文件第三部分；工程量清单与报价表（按招标人提供的规定格式）。

25.3.7投标综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施。

25.3.8投标人供应主材品牌、产地、规格、型号一览表和投标人认为需要提供的其他材料。

25.3.9递交投标文件时持盖有企业鲜章的营业执照、组织机构代码证、企业资质证书、税务登记证的复印件；法人授权书原件、投标代表个人身份证原件，拟派本项目负责人或现场技术员资格证书原件，投标人与项目负责人或现场技术员近三年业绩证明材料（合同复印件），合同原件备查，在开标地点递交审验。

25.3.10江苏师范大学修缮工程2024年入库企业只需递交投标代表个人身份证原件或拟派本项目负责人或现场技术员相应资格证书原件。

25.3.11江苏师范大学2023年度优秀施工企业只需递交投标代表个人身份证原件或拟派本项目负责人或现场技术员相应资格证书原件。

26.投标内容填写说明

26.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

26.2投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

27.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，一式叁份，并编制目录，在每页按顺序打印页码，装订的第一本应为正本。

28.投标文件的签署及其他规定

28.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

28.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

28.3投标文件必须在期封面注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

28.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

29.投标文件的密封及标记

29.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

29.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

30. 无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

30.1投标文件中的投标函未按规定正解填写或未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

30.2未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

30.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

30.4投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

30.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

30.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

30.7明显不符合技术规范、技术标准的要求。

30.8投标报价超过招标文件规定的招标控制价的。

30.9不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

30.10改变招标文件提供的工程量清单中的特征描述、计量单位、工程数量。

30.11改变招标文件规定的暂估价格、暂列金额或不可竞争费用的。

30.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

30.13串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

30.14经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

30.15未按规定递交25.3.9要求的必须持有的相关证书原件的。

30.16未按规定填报工程所列材料品牌、型号及价格的。

30.17未提供综合单价分析表的。

30.18符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

31.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

但是按照本招标文件第26条规定校核时发现的算术错误不在此列。

32. 投标文件错误的修正

32.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

32.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

32.3 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

32.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

33.投标文件的修改和撤回

33.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

33.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

33.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

34.投标截止时间

34.1投标文件须在本文件规定的时间、地点送达。

34.2招标人推迟投标截止时间时，招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

34.3不接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

35.投标要求

35.1本招标文件及中标单位的投标文件作为本项目施工合同的附件。

35.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

35.3投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

35.4最低投标价不作为中标的保证。

36.转包、分包

36.1按照《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定禁止转包，禁止中标单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

37.投标保证金

37.1本项目不收取投标保证金。

38.投标文件的有效期

38.1自投标日起60日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

38.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

五  评标、定标

39.开标

39.1开标将由我校监督部门监督，由后勤管理处统一组织，投标人应准时参加开标。

39.2本次开标，投标代表或项目负责人或施工现场技术人员一人到开标现场参加开标即可，开标过程中请勿离开本楼，保持联系方式畅通。

40 述标

40.1根据现场需要，投标人可做现场述标或电话澄清，具体由评标小组确定。投标人按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

40.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、投标价格、投标人单位基本情况、施工工艺与施工方案等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

40.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题做出补正，须由投标人代表签字确认或电话确认合同中约束。

40.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容做出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

41评标

41.1评标：在学校监督部门参与下，由我校后勤管理处负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法，确定中标人。

41.2总分值为100分。评审因素中投标报价50分，技术商务50分。技术商务分值：企业规模、实力与资质3分、业绩与信誉6分，工期5分，质量保证措施5分，施工组织方案7分，施工机械与施工队伍人员3分，质保期5分，工程主材质量7分，安全文明7分，2022、2023年度荣获江苏师范大学后勤管理处优秀施工企业及现场负责人2分。

41.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

41.4如果投标文件未实质性响应本招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

42.定标

本项目评标小组根据评标情况每个标段推荐一名中标候选人。

43中标通知

43.1在确定中标人后，现场公布；

43.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

43.3中标通知书是合同的组成部分。

六  合同签订

44.	授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

45.	合同签订

45.1中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人订立背离本招标文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

45.2中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

45.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七  询问和质疑

46.询问和质疑

46.1投标人对采购事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

46.2招标程序受《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

46.3招标人将在收到书面质疑后3个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

46.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八  保密和披露

47.	保密和披露

47.1投标人自领取本招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

47.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

47.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第二部分  服务要求

48.项目情况

- （1）拆装天井的不锈钢耐力板、破损的更换新盖板；（2）拆屋面旧卷材、水泥砂浆修复破损抹灰层、铺设新防水卷材；（3）拆除墙面抹灰层、防水砂浆修复墙面，刷外墙漆；（4）垃圾清运出校园。详见工程量清单。

49.施工要求

49.1施工单位应按招标方要求，及时组织人员施工；施工人员应持证上岗，施工单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责。

49.2施工单位应严格按施工方案施工，如工程量清单有瑕疵或应招标方要求确需变更，必须先征得招标方同意，并按规定办理有关手续。

49.3施工单位应服从监理工程师的现场管理，施工材料和施工工序按规定报验，不符合图纸和规范要求的，须无条件返工重做，直至合格。

49.4施工单位应加强施工人员的安全与纪律教育，应严格遵守国家法律法规以及我校的《校园管理规定》，安全施工，文明施工。

49.5各种安全文明措施：严格按照徐州市规定执行。

49.6环境保护：垃圾堆放以及各种粉尘、废气、噪声、振动对环境的污染和危害符合环保要求，并落实保障措施。

49.7消防要求：符合徐州市消防及学校消防相关规定，各相关器材与人员到位。

49.8 验收标准：按有关施工规范和验收标准进行验收。

49.9竣工文档：要求施工技术资料规范完整，须向招标人提供竣工图纸一套和相关的完整的技术资料一套。

49.10本工程分项工程较小，请充分考虑施工操作面及材料堆放空间。

49.11由于为维修工程，工程量可能会有变化，若减少不考虑造价变更引起的相应赔偿。

49.12本项目为教学生活区域，施工若影响，施工企业无条件按要求调整施工时间且不延长施工工期。

49.13施工企业主动配合学校安保安全要求，按访客要求进出校园。

49.15施工企业施工人员请办理好校园出入证，进入校园主动出示证件及个人登记等工作。

49.16垃圾外运竣工前必须运出校园，若发现校内倾倒，除后勤集团物业垃圾清运押金扣除，所有投标清单内垃圾清理运输、安全文明施工等措施费均从投标价中扣除。

49.17 本修缮项目若取消，中标企业无条件配合，本部门不再另行安排其它项目进行补偿、不进行相应赔偿。

50.工期

50.1工期执行GF-1999-0201通用条款第10条至第14条的规定。

50.2投标人可根据自身能力自报日历工期，但提前或延后最多不得超越国家定额工期临界点。

50.3本工程赶工措施费作为对招标人的优惠，不计入标价。

50.4本工程要求按合同工期竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一，从工程结算款中直接扣除。

51.质量

质量执行GF-1999-0201通用条款第15条的规定。

52.材料设备供应

包工包料，清单中明确的所有材料均由乙方自购。投标文件材料明细清单表中必须确定品牌及型号。

53.工程预付款

本工程无预付款。

54.付款办法：

见项目概况3.8。

55.工程竣工结算：投标人中标总价作为工程结算依据。如有变更，按我校有关规定办理。

56.保修

保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。

57.违约责任

执行《中华人民共和国建筑法》的有关规定及GF-1999-0201通用条款第35条的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

- 拟签订的合同文本

HQC-2024WXHT000                                                类别：修缮维修

修缮维修施工合同

中华人民共和国建设部

制 定

国家工商行政管理局

(江苏师范大学)

发包方（甲方）：江苏师范大学

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律的有关规定，及甲、乙双方以竞争性磋商方式确定施工单位，经甲乙双方协商一致，甲方愿将                 工程委托乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立本合同。

一、工程概况及内容

1.工程名称：

2.工程地址：泉山校区

3.工程范围：装饰土建、修缮安装

4.承包方式：包工包料

二、工期

工期：本工程计划于     年   月   日开工，     年   月   日前完工，共  日历天。（以实际开工日期为准）

三、工程质量标准

工程质量应符合国家现行施工规范标准，工程质量标准要求为     。

四、合同价款与支付

1.工程价款：金额（人民币大写）                     ，￥：          元。

2.本工程采用固定单价合同。招标范围内所有材料价格、人工工资单价、其它费用均不调整。

3.双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：付款方式：无预付款；结算审计完成后，按江苏师范大学支付流程的相关规定启动付到工程审定价97%的支付程序，余款作为质保金在缺陷责任期满（自竣工验收合格日起算），确定无需要维修的相关事项后按江苏师范大学支付流程启动支付质保金程序（不计息）。

五、合同价款变更

1.工程变更包括工程设计变更、工程量等其他变更，确定变更价款应执行以下条款相关规定。

2.乙方在工程变更确定后3个工作日内，提出变更工程价款的报告，经发包人甲方代表确认后调整合同结算价款，工程综合单价按下列方法执行：

(1）合同中已有适用于变更工程的价格，其单价按合同已有的价格变更合同价款；

(2）合同中只有类似于变更工程的价格，其单价参照类似价格变更合同价款；

(3）变更增项部分承包方承诺单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程定额》（2014）、《江苏省土建装饰工程定额》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价表土建工程》、《江苏省房屋修缮工程计价表安装工程》（2009）等有关文件规定行；

(4）变更部分的材料若招标范围内有，则执行投标材料价格，若增加新材料，参照施工当月《徐州工程造价信息》计算。

(5）承包方严格按照工程量清单内容要求组织施工，原则上不予调整，确需变更需发包方同意并会同监理单位、承发包等多方签字确认。

(6)工程师及甲方不同意乙方提出的变更价款，按本合同第十二条关于争议的约定处理。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

六、工程管理

1.本工程委派监理工程师 ：       ，联系方式：           。

发包人委托的职权：施工阶段的“三控、三管、一协调”，即对工程建设的质量、进度、投资的有效控制，对工程建设的安全生产、合同、信息的有效管理，协调有关单位的工作关系，开工、竣工验收的各项准备工作，配合竣工结算审核。竣工后保修阶段的服务。工程质量、工期、造价控制。

2.发包人派驻的现场负责人

姓名：       ，联系方式：           。职权：全权负责现场的协调和管理工作，行使发包人施工阶段的控制、协调、管理及签证。

3.发包人派驻的跟踪审计人员,本工程委派跟踪审计人员：       ，联系方式：           。

职权：对项目投标范围内容及发生变更的内容进行复核确认，在审计处授权范围内，负责现场工程计量复核确认及工程项目的审核工作。

4.乙方指派       ，联系方式：           。项目负责人，在不影响工程质量和进度的情况下，现场负责人每周到现场时间不得低于5个工作日。

5.使用方派驻的负责人

姓名：       ，联系方式：           。职权：全权负责建设方与使用方之间的协调工作，负责方案、材料的选择和价款的确认。

七、甲方责任

1.甲方负责协调解决工程施工中出现的有关问题；并填写书面记录。

2.甲方安排专人对施工工程各重点环节进行质量监查；

3.甲方在接到乙方验收申请后，应于规定时间内组织验收；

4.甲方按合同约定支付有关款项。

八、乙方责任

1.乙方施工时要有专人负责安全文明施工，必须严格执行国家的有关安全文明生产的规定、制度；

2.乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

3.乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；

4.乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

5.配合甲方进行材料与施工质量验收，按照招投标要求提供相应品牌规格材料并提供工程验收所需的资料，工程质量达到合格。不合格工程应由乙方自行整改、返工直至重做，并承担由此产生的一切后果。

6.乙方负责工地环境与保洁，要求垃圾覆盖，日产日清。

7.乙方必须加强安全教育和检查工作，文明施工，预防发生事故，确保施工安全。如一旦发生人伤亡及其它任何事故，其法律责任及一切费用均由乙方承担。

8.环境保护：垃圾堆放、外运以及各种粉尘、废气、噪声、振动对环境的污染和危害符合环保要求，并落实保障措施。

9.消防要求：符合徐州市消防及学校消防相关规定，各相关器材与人员到位。

10.本工程分项工程较小，请充分考虑施工操作面及材料堆放空间。

11.本工程若学校政策性调整，可能取消，不另行补充安排。

12.由于为维修工程，经使用方要求方案调整，原清单内的工程量会有很大的变化，不考虑造价变更引起的相应赔偿。

13.本项目在学生生活区域，开工前请做好围护后方可施工，施工过程若影响正常工作，施工企业无条件按要求调整施工时间。

九、竣工验收与结算

1.竣工验收与结算包括竣工验收、并及时办理竣工验收手续。

2.对于土建及隐蔽工程，乙方应在其隐蔽前及时向甲方提出验收，由甲方及时组织有关单位进行验收，并填写验收记录。

3.工程变更处理时效性：变更方案确定后两日内上报变更联系单，三日内完成变更签证单。

4.竣工结算办法：竣工验收合格后，合同内价款及变更追加部分的价款，执行本合同第四条关于合同价款与支付、第五条关于合同价款变更的相关规定处理、作为工程结算依据。

5.竣工验收合格后10工作日内，乙方按甲方相关要求提供工程结算资料，所报工程结算价款符合事实，没有高估冒算的情况。工程结算审减率超过10%（含10%）按审减额的10%扣减审计费；审减率在5%（含）至10%的，按审减额的5%扣减审计费。

6. 竣工验收合格后提交工程结算资料超过一个月，建设方本年度将不安排结算。竣工验收合格后提交工程结算资料超过十二个月，施工方承诺不再结算本项目工程款。

7. 甲方按照最终审计结果、合同相关规定支付工程结算款。

十、质量保修

1.保修办法应执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-2013-0201通用条款相关规定。

2.质量保修期：本工程质量保修期为    月。（保修期自竣工验收合格之日起计算）。

3.保修内容为施工的全部工程内容。

4.属于保修范围和内容的项目，保修期内，因承包人原因发生工程质量问题需要维修，承包人须在接到发包人通知后2小时内赶到现场，并于到场后3个工作日内进行维修。

十一、分包与转包

1、承包人禁止各种形式的转包分包，若私下进行转包分包产生纠纷导致的各类费用直接从该项目工程款中提前支付，同时处以合同价的10%的违约金。

十二、违约、赔偿和争议

1. 工期延误处罚办法：从分期施工规定的工期每拖延一天，罚合同总价的1‰；工程一次验收不合格，除必须在10天内整改至合格外，并按合同总价的5%收违约金。

2.如达不到合同约定的工程质量标准，除必须更改至国家规定的有关质量验收规范标准外，还按一次验收不合格计，罚合同总价的5%，且整改期间所需工期计算在总工期内，如超出合同总工期，按工期延误处罚办法进行处罚，同时招标人保留进一步索赔的权利；

3.乙方投标项目经理除不可抗力外，中途不得更换。否则给予合同价款3‰的处罚；

4.本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。当协商解决不成时，按以下 ② 方式处理。

①向 当地 仲裁委员会提请仲裁；

②向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同文件的组成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；（ √  ）

2.投标函及其附录；（ √ ）

3.专用合同条款及其附件；（ √ ）

4.通用合同条款；（ √ ）

5.技术标准和要求；（ √ ）

6.图纸；（  ）

7.已标价工程量清单或预算书；（ √ ）

8.补充协议；（   ）

9.附件。（ √ ）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十四、其他约定事项

1.双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

2.本合同一式叁份，具有同等法律效力。其中甲方执壹份，乙方执贰份。

3.招投标文件作为合同的一部分。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4.合同对于重大事项变更，以双方签署补充协议形式解决。

十五、合同生效

本合同由双方代表签字、盖章并从即日起生效。合同履行完毕则自动失效。

十六、特别条款

1. 由于公共卫生防控，施工企业应确保施工人员施工及公共卫生安全，若施工影响公共卫生防控及其它，施工企业无条件按要求取消该项目或调整施工时间。

2.如需要，施工企业主动配合铜山区居委会、街道或我校相关部门进行公共卫生防控检查。

3.如需要，施工企业施工人员请办理好个人健康证明，进入校园主动配合进行出示访客码及个人登记等工作。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：123200004660073510        组织机构代码：

地址：江苏省徐州市铜山区上海路101号        地址：

邮政编码： 221116          邮政编码：

电  话：0516-83656282                  电  话：

联行号：104303000321                   电子信箱：

开户银行：中国银行徐州师大支行            开户银行：

账  号：533958228597                    账  号：

附件1

修缮工程承发包安全文明环保管理协议

发包人（以下简称甲方）：江苏师范大学

承包人（以下简称乙方）：

甲方将                         ，工程发包给乙方施工，遵照 “安全第一、预防为主、文明施工、节能高效”的原则，依据徐州市招标和承包工程安全管理有关规定及国家相关法规，为明确双方的安全生产责任，确保施工安全文明，在双方签订工程施工承包合同的同时，签订本协议。

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产、文明施工主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格按有关劳动保护的法规、条例的规定精神执行。

2、乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守乙方的现场管理规定。甲方将不定期进行检查，达不到文明工地标准的，甲方即可勒令其停工整改。

3、甲乙双方都应有安全管理组织体制。有主抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，并有工种的安全操作规程，有特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等。

4、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1） 工程项目应由甲方编制施工组织总设计。

（2） 工程项目具体施工由乙方按甲方的要求编制施工组织设计。

以上必须制定有针对性的安全技术、措施计划，并严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规，认真遵守甲方的《江苏师范大学校园管理规定》。

6、 施工前，甲方应对乙方的管理与施工人员进行安全生产、工程施工进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理与施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、消防等规章制度及要求，乙方必须检查，督促施工人员严格遵守、认真执行。

根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

7、施工期间，乙方指派      同志负责本工程项目的有关安全、消防工作，甲方指派      同志负责联系，监察督促乙方执行有关安全、防火规定，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

8、乙方在施工期间，必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须按期限整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。

9、在生产操作过程中的个人防护用品，有各方自理，甲、乙方都应督促施工人员自觉穿戴好防护用品。

10、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工， 就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等，均由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，并制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出设备与工具完好，并符合安全使用要求。借入方必须进行检验，并做好书面记录，借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。 在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成的伤亡事故，由借入使用方负责。

12、甲乙双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动，如确实学要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、更动。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。 电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。 冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派一方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订工程施工合同后，应自觉地向所在地劳动行政等有关部门办理开工安全相关手续。或向学校保卫部门办理校园施工相关手续。

19、贯彻“谁施工，谁负责安全“的原则。 甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。并按国务院及徐州市有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门、所在地劳动行政部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用应由乙方解决。

20、施工现场乙方必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。

21、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由乙方拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。

22、施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式，交由甲方审定批准后实施。

23、乙方在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。

24、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实，有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。

25、乙方应当按照施工组织计划合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。

26、乙方遵守国家有关环境保护的法律法规，严格执行徐州市环境保护各类规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

27、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。

28、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向公安机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。

29、乙方管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全平网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。

30、乙方操作工人必须穿着统一的标准建筑服装上班，且必须定时清洗，不得有明显大面积污垢，禁止穿拖鞋进行施工。

31、乙方必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行2000元/次罚款。

32、为了维护建设场地周边的花园、环境，乙方必须教育工人爱护一草一木，严禁践踏、污染、破坏。若施工需要必须向所在行政管理报审，同意后方可施工，竣工前免费恢复。

33、施工现场杜绝明设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，禁止留宿，乙方可以在学校食堂按照相关规定办理就餐手续。

34、校园施工涉及网络拆装、垃圾清运、水电计量必须到学校相关部门办理手续。

35、本协议签订的各项规定使用于订立协议单位双方。如与国家和当地的有关法规不符，按国家和当地的有关法规执行。

36、本协议经订立协议双方签字、盖章有效。并作为工程施工承包合同的附件。在施工承包合同签约后生效，与施工承包合同具有同等法律效力。订立协议双方认为有必要可送当地有关部门备案。

37、本协议同工程合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。施工承包合同期满，本协议效力终止。

附件2

修缮工程廉洁承诺书

工程项目名称：

工程项目地址：江苏师范大学泉山校区

发包人（以下简称甲方）：江苏师范大学

承包人（以下简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 投标文件格式

58.投标人提交文件须知

58.1投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

58.2所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

58.3投标人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

58.4投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

58.5全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

59.格式文件

格式一：

投标函

江苏师范大学后勤管理处：

投标人全称                         授权            投标人代表姓名 (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        项目名称与项目编号                   招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）               元（￥           元）进行报价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起60日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺如中标，保证在接到开工通知后，在规定的时间内开工, 工期（日历天）       天，并保证在约定工期内完成本项目招标范围的全部工程,工程质量达到             ；质保期为      年。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本2份。

4.现场负责人或现场技术员：                      ，联系方式                          。以上人员完全服从招标人的工作安排。

5.保证坚决地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，否则贵方有权没收我公司缴纳的合同履约金。

6.如果违法《中华人民共和国政府招标投标法》和学校的招投标管理办法，我方愿被列入不良记录名单，承担相关法律和经济责任，同时贵方有权没收我公司缴纳的投标保证金。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府招标投标法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                         电话：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学后勤管理处：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）

格式三:

投标人及现场负责人业绩一览表

江苏师范大学后勤管理处：

根据已获取的                 （工程名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

一、投标人业绩一览表

| ① 投标人获得市级及以上优质工程证书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ② 投标人获得市级及以上施工安全文明工地证书、安全质量标准化工地证书 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ③投标人近三年承担工程业绩清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 | 联系人及电话 | 备注 |

二、现场负责人业绩一览表

| ①获得市级及以上优质工程证书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ②获得市级及以上施工安全文明工地证书、安全质量标准化工地证书 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ③近三年承担工程业绩清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 | 联系人及电话 | 备注 |

格式四：

计划投入的主要施工机械设备清单

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号 品牌 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产能力M/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式五：

主要施工人员清单

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |

格式六：

工程主要材料明细表

工程名称：                                             第    页 共    页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌、生产厂家及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

格式七：

工 程 量 清 单 报 价 表

建设单位：     江苏师范大学后勤管理处

投标总价 （小写）：

（大写）：

编制时间：

投标单位：

2024年    月     日

（一）单位工程费汇总表

（二）分部分项工程量清单计价表

（三）综合单价分析表

（四）措施项目清单计价表

（五）规费、税金项目清单

（六）其他项目清单计价表

（七）材料暂估价格表

60.2投标综合说明书

60.2.1施工队伍组织情况

60.2.2施工组织设计方案

60.2.3施工工艺说明

60.2.4施工工期承诺

60.2.5施工安全与质量保证措施（自拟）。

60.2.6质量服务承诺

最低服务承诺要求：本项目要求工程保修期为  年。

具体措施如下（详细说明）：

60.3投标人需要说明的其他问题

格式八：

(投标人名称)        资格证明材料一览表

| 序号 | 证明文件名称 | 提供情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 |  |  |
| 3 | 税务登记证 |  |  |
| 4 | 企业资质证书 |  | 请用文字注明企业资质情况 |
| 5 | 法人授权书原件 |  |  |
| 6 | 项目负责人或现场技术负责人资格证书原件 |  | 请用文字注明负责人资质情况 |
| 7 | 安全生产许可证原件 |  |  |
| 8 | 企业近三年业绩证明材料 |  | 请用文字注明证明材料份数 |
| 9 | 项目负责人或现场技术负责人近三年业绩证明材料 |  | 请用文字注明证明材料份数 |
| 10 | 投标代表个人身份证原件 |  |  |

注：请将此表粘贴于资质审核文件袋封面处，以便用于资质审查。提供情况一栏中，需要特殊注明的请用文字说明，其它的只需填写“有”或“无”。

如公司所在地已经办理三证合一换照手续，请在表格前三项均打钩。

投标代表签字：                       投标人：   （盖章）

投标承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下：

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中)。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核招标文件（含竞招标文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：