江苏师范大学生活水箱清洗消毒服务项目（第二次）

（项目编号：HQBZBCS2025023）

竞

争

性

磋

商

文

件
江苏师范大学后勤保障部

2025年10月30日

第一章 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学分散采购管理办法》，现对江苏师范大学生活水箱清洗、消毒服务项目进行磋商公告，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。
一、项目名称：江苏师范大学生活水箱清洗、消毒服务项目（第二次）
二、项目编号：HQBZBCS2025023
三、项目概况

本次项目需要清洗、消毒服务的生活水箱共计4个。详见第三章项目概况。

四、服务要求：合格。

五、项目地点：江苏师范大学泉山校区。

六、服务周期

自合同签订之日起寒暑假开学前1周内各清洗1次，避免影响师生正常用水。合同期内完成2次清洗、消毒、水质检测，具体开工时间由采购方通知。

七、报价要求

1.报价包含完成本项目所有服务内容的全部费用，包括人工、材料、设备、运输、水质检测、税费、安全防护、废弃物处置等一切相关费用，采购方不再支付其他任何费用。

2.报价需单独列明清洗消毒服务费、第三方检测费等明细。
八、最高限价：37800元（投标人超过最高限价的报价为无效报价）。

九、二次报价：本项目有二次报价环节，二次报价不得高于首次报价。
十、付款方式：

按照我方要求完成项目要求服务，经我方验收合格后，按照我方付款流程，一次性支付全部费用。支付前，中标方必须提供相应发票，未提供相应发票前，我方有权拒绝支付。

十一、评标办法：综合评分法

十二、投标人资格条件

供应商除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含二次供水设施清洗消毒或相关服务。

2.具有有效的生活水箱清洗服务企业资质证书。

3.拟派作业人员需持有健康证明及生活水箱清洗、消毒操作培训合格证书。

4.近3年内具有至少3个类似生活水箱清洗消毒项目业绩（需提供合同复印件等证明材料，原件备查）。
5.企业具有承担本项目的能力，近三年无安全责任事故。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.自愿遵守本谈判文件的要求。

8.必须有投标代表到现场述标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十三、投标、开标、评标时间及地点：

1.投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼后勤保障部一楼105室。

2.接受投标文件时间：2025年11月11日上午9:00，截止时间上午9:20。

3.开标时间：2025年11月11日上午9:20。

4.招标事宜联系人：李老师  电话0516-83657702；18761439287。

5.现场勘查联系人：徐老师，联系电话：13775985785。

勘察时间：招标文件发出后5天内（休息日除外），逾期不再受理。

6.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2025年11月10日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、标书费交款截图（交款时备注好单位简称+项目简称）。
7.有关费用

标书费200元，预报名时缴纳，标书费一经缴纳不予退还，本项目不收取投标保证金。

详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

(一)总  则

1.项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商。

2.资格审查方式

见招标邀请书。
3.投标人资格条件
见招标邀请书。
4.投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

5.踏勘现场
见招标邀请书。
6.知识产权

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

(二)磋商文件

7.磋商文件的组成

7.1磋商文件包括下列内容：

第1章
招标邀请书
第2章
评标办法

第3章
项目概况

第4章
投标文件格式

第5章
合同主要条款
7.2除本投标人须知第7.1款所述的磋商文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是磋商文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

8.磋商文件的澄清
投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在2025年11月5日下午3点前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面），后勤保障部将以书面形式或通过“江苏师范大学后勤保障部”网站发布公告。
9.磋商文件的修改、补充

9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的修改或补充，所有磋商文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。磋商文件的补充、修改作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。
9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改磋商文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位 

10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

11.投标文件的组成
投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制。（磋商文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

11.1投标函；    

11.2投标函附表；

11.3法定代表人资格证明；

11.4法定代表人授权委托书；

11.5投标报价表；

11.6企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近三年来完成类似项目业绩一览表；

11.7工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

11.8服务方案（自拟）(服务承诺)；

11.9其他(根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

对投标文件的要求

11.10投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。
11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
12.投标报价和合同金额

12.1本项目的合同金额，应是完成本项目所有内容的全部价格体现，其根据为招标人向投标人提供的磋商文件。

12.2合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本项目确定的所有内容需要的全部费用，除非招标人对磋商文件予以修改。所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

12.3投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

12.4投标人所报价格为完成本项目的一切费用；
13.投标和支付所使用的货币

本项目的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。
14.投标有效期

14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合磋商文件要求的投标文件均保持有效。

14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。
15.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标文件正本1份，副本3份。

16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。
(四)投标文件的递交

17.投标文件的装订、包封、密封和标识

17.1投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

17.2投标文件的包封、密封和标识要求：

18.2.1封套的封面标识：

(1)招标人的名称和地址；

(2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

(3)投标文件的内容(“正本”、“副本”字样)；
(4)投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。
18.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。
18.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

18.投标文件的递交

18.1投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

19.投标文件递交的截止时间

19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

(五)开标

21.开标

21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

22.2.1开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。
22.2.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全的；或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按磋商文件要求提交相关费用的。

（3）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过磋商文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的磋商文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足磋商文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

(六)评标

22.评标委员会

22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会按照磋商文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

23.评标原则

23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

24.评标过程保密

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.评标

评标委员会按照磋商文件第二章“评标办法”规定进行评标。

(七)合同授予

26.定标方式

26.1评标委员会应当按照磋商文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人。

27.中标通知

27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。
27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人和招标人根据磋商文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
29.补偿和奖励

29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

第二章 评标办法
(一)评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

评分细则

	项目权重
	二级权重
	评价指标
	评标细则

	技术与商务70分
	30分
	技术服务方案
	服务措施—如服务方案的细化程度、合理性、科学性等。服务能力与服务水平，响应速度、响应便捷程度。优等的25-30分，良等的20-24分，一般的15-19分，其他的14分以下。

	
	10分
	人员配置
	服务工作成员结构与层次：服务规范健全；有专业、稳定的施工队伍，人员持证上岗。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。

	
	20分
	公司实力
	综合考虑投标公司的规模、经营状况、行业资信、市场占有率、财务状况、服务和管理水平。维修技术队伍状况和技术水平。优等的15-20分，良等的12-14分，一般的10-11分，其他的9分以下。

	
	10分
	公司业绩
	投标人类似项目业绩合同复印件，投标时须提供原件核查后方为有效。每一份得2分。本项最多得10分。

	价格30分
	30分
	投标报价
	将通过符合性评审的有效投标报价最低价作为基准价，价格分计算方式=基准价/投标人报价*30。


说明：
本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。
（二）组建评标委员会
本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。
(三)投标文件的澄清与修正
1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。 
2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。
3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
第三章  项目服务要求
一、项目基本信息

1.项目名称：江苏师范大学生活水箱清洗、消毒服务（第二次）
2.服务地点：徐州市铜山区上海路101号（江苏师范大学泉山校区）。
3.服务范围：本次需清洗消毒的生活水箱共4个，详细信息如下：

	序号
	水箱位置
	材质
	规格型号（长*宽*高）
	体积（m3）
	备注

	1
	教学21号楼生活水泵房
	不锈钢
	4000*3000*2000mm
	24.00
	

	2
	公寓34号楼生活水泵房
	不锈钢
	9000*5000*2500mm
	112.50
	

	3
	公寓36号楼生活水泵房
	不锈钢
	6000*4000*2000mm
	48.00
	

	4
	西校区2号生活水泵房
	不锈钢
	16000*5000*4000mm
	320.00
	


二、服务内容及要求
1.清洗消毒流程：需严格按照《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）执行，流程包括但不限于：

（1）放空水箱内余水，拆除水箱人孔盖、进出水管阀门等附件。

（2）清除水箱内壁、底部的泥沙、锈迹、生物膜及其他杂物。

（3）采用符合国家标准的消毒剂（需提供生产企业营业执照和消毒产品生产企业卫生许证）进行喷洒、浸泡消毒，确保消毒彻底。

（4）用符合生活饮用水标准的清水反复冲洗水箱，直至出水水质达标。

（5）恢复水箱附件安装，注水并排气。

2.水质检测要求：清洗消毒完成后，需委托具备CMA资质的第三方检测机构对水箱出水进行检测，检测项目至少包含：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、余氯等。检测结果需符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），检测报告需提交采购方备案。

3.安全与环保要求：

（1）作业前需编制安全作业方案，对作业人员进行安全培训，配备防滑、防毒、防坠落等防护用品。

（2）作业过程中不得污染周边环境，产生的废弃物需按规定妥善处置。

（3）如需停水作业，需提前2个工作日通知采购方，以便做好停水安排及用户告知工作。

4.服务周期：自合同签订之日起寒暑假开学前1周内各清洗1次，避免影响师生正常用水。合同期内完成2次清洗、消毒、水质检测，具体开工时间由采购方通知。

三、服务保障与验收

1.供应商需承诺在服务过程中若因自身原因造成设备损坏或水质污染，承担全部修复及赔偿责任。
2.清洗消毒完成后，采购方依据《二次供水设施卫生规范》及本采购需求进行验收，验收合格的标志为第三方（备CMA资质）检测报告合格且水箱外观清洁、附件完好、供水正常。

3.供应商需提供售后服务，若验收不合格，需在采购方规定时间内无偿返工，直至验收合格。

四、其他要求

1.供应商需在报价文件中提供详细的服务方案，包括人员配置、设备清单、作业流程、安全保障措施、进度计划等。

2.合同签订后，供应商需严格按照合同及服务方案执行，接受采购方的监督检查。

第四章 投标文件格式
一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的            (招标项目名称)招标的磋商文件，我方针对该项目的投标报价为大写：                    （ ￥         元），此价格包括完成该项目的一切费用。服务质量合格。
并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交磋商文件要求的全套投标文件，包括：

1、磋商文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部磋商文件，包括澄清、修改或补充磋商文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在磋商文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)                    
地址：                                     邮编：            

电话：                                     传真：            
法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   
日期：            年     月    日

二、投标函附表

	项目名称
	

	招标编号
	

	投标人名称
	

	项目负责人
	

	投标报价
	          元，此价格包括完成该项目的一切费用。

	备注
	


投标人：                     (盖单位公章)                                  

地址：                                     邮编：                          

电话：                                     传真：                          
法定代表人：       (签字或盖章)     或授权委托人：          (签字)         
日期：            年       月      日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                           
地    址：                                                           
姓    名：             性别：     年龄：        职务：     
系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)                    
日期：            年        月       日

四、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                     (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

    本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

    授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)                    
法定代表人：        (签字或盖章)    ； 职务：                
授权委托人：        (签字)          ； 职务：                
日期：            年     月    日

五、企业以往业绩

（1）投标人近3年来完成与该项目类似项目基本情况表

	序号
	单位
	合作内容
	合作时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                     (盖单位公章)                    

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   

日期：            年     月    日

（2）其他自拟

六、报价明细表

江苏师范大学生活水箱清洗、消毒服务项目（第二次）投标报价表

（项目编号：HQBZBCS2025023）
	项目名称
	投标报价（元）

	清洗消毒服务费
	

	第三方检测费
	

	合计（小写）
	


备注：报价包含完成本项目所有服务内容的全部费用，包括人工、材料、设备、运输、水质检测、税费、安全防护、废弃物处置等一切相关费用，采购方不再支付其他任何费用。
报价总金额（大写）：

投标人：                       （公章）
投标人代表签字：

日期：         年     月     日

七、资格审查符合性审查材料索引表

	序号
	文件名称
	备注
	对应页码

	1
	投标函
	
	

	2
	法定代表人的授权委托书
	
	

	3
	项目服务方案
	
	

	4
	无重大违法记录的书面声明
	
	

	5
	投标人财务状况
	
	

	6
	营业执照复印件
	
	

	7
	消毒剂生产企业营业执照
	
	

	8
	消毒剂生产企业卫生许可证
	
	

	9
	拟派作业人员健康证明及生活水箱清洗、消毒操作培训合格证书
	
	


注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

第五章 合同主要条款

江苏师范大学生活水箱清洗服务合同

合同编号：__________

签订地点：__________

签订时间：____年__月__日

甲方（委托方）

名称：________________________

地址：________________________

联系人：______________________

联系电话：____________________

乙方（服务方）

名称：________________________

地址：________________________

联系人：______________________

联系电话：____________________

资质证明：□《消毒服务机构卫生许可证》 □其他：（编号：）

一、服务内容与范围

（一）服务范围：本次需清洗消毒的生活水箱共4个，详细信息如下：

	序号
	水箱位置
	材质
	规格型号（长*宽*高）
	体积（m3）
	备注

	1
	教学21号楼生活水泵房
	不锈钢
	4000*3000*2000mm
	24.00
	

	2
	公寓34号楼生活水泵房
	不锈钢
	9000*5000*2500mm
	112.50
	

	3
	公寓36号楼生活水泵房
	不锈钢
	6000*4000*2000mm
	48.00
	

	4
	西校区2号生活水泵房
	不锈钢
	16000*5000*4000mm
	320.00
	


（二）服务内容

1.清洗消毒流程：需严格按照《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）执行，流程包括但不限于：

（1）放空水箱内余水，拆除水箱人孔盖、进出水管阀门等附件。

（2）清除水箱内壁、底部的泥沙、锈迹、生物膜及其他杂物。

（3）采用符合国家标准的消毒剂（需提供生产企业营业执照和消毒产品生产企业卫生许证）进行喷洒、浸泡消毒，确保消毒彻底。

（4）用符合生活饮用水标准的清水反复冲洗水箱，直至出水水质达标。

（5）恢复水箱附件安装，注水并排气。

2.水质检测要求：清洗消毒完成后，需委托具备CMA资质的第三方检测机构对水箱出水进行检测，检测项目至少包含：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、余氯等。检测结果需符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），检测报告需提交采购方备案。

3.安全与环保要求：

（1）作业前需编制安全作业方案，对作业人员进行安全培训，配备防滑、防毒、防坠落等防护用品。

（2）作业过程中不得污染周边环境，产生的废弃物需按规定妥善处置。

（3）如需停水作业，需提前2个工作日通知采购方，以便做好停水安排及用户告知工作。
二、服务期限与时间
自合同签订之日起寒暑假开学前1周内各清洗1次，且在开学前提交水质检测报告。合同期内完成2次清洗、消毒、水质检测，具体开工时间由采购方通知。

三、服务费用与支付方式
1.服务总费用：人民币_______元（大写：______________），费用包含人工、设备、消毒剂、检测报告等全部费用。

2.支付方式：

服务项目完成经甲方验收合格后，按照甲方付款流程，一次性支付全部费用（支付前，乙方必须提供相应发票，未提供相应发票前，乙方有权拒绝支付）。
四、双方权利与义务
（一）甲方权利义务

1.提供水箱位置、内部结构图纸等资料，协助乙方进场施工，配合乙方开门、断电断水等协调工作；

2.有权现场监督施工过程，对不符合合同要求的操作提出整改意见；

3.按合同约定及时支付服务费用。

（二）乙方权利义务

1.委派具备资质的施工人员（提供健康证、培训证明），施工前向甲方出示操作方案；

2.使用符合国家环保及卫生标准的设备、消毒剂，确保清洗后水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

3.承担施工期间的安全责任（如人员安全、设备损坏赔偿），施工后清理现场垃圾；

4.服务完成后3个工作日内，向甲方提交清洗记录及水质检测报告。

五、验收标准与方式
1.验收时间：乙方完成服务后2个工作日内，双方共同现场验收；

2.验收标准：

（1）水箱内壁无可见污垢、锈迹、杂质；

（2）水质检测报告显示各项指标检测结果需符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）（附检测机构盖章报告）；

（3）无漏水、设备损坏等问题。

3.异议处理：甲方若对验收结果有异议，需在验收当日书面提出，乙方需在24小时内整改并重新验收。 

六、违约责任
1.乙方逾期完工：1.乙方逾期完工：每逾期1日，按总费用的0.5%支付违约金；逾期超过5日，甲方有权扣除20%尾款并要求重新服务。
2.乙方清洗后水质未达标：需免费重新清洗消毒，直至达标，并赔偿甲方因此产生的损失（如临时供水费用）。

七、其他条款

1.保密：双方不得向第三方泄露合同内容及对方商业信息，保密期限为合同终止后2年。

2.不可抗力：因地震、暴雨等不可抗力导致无法施工，双方协商延期，互不承担违约责任。

3.争议解决：因本合同产生的争议，双方先协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

4.合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：______

日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：______

日期：____年__月__日
 第 8 页 

