## 表B.1.1 招标工程量清单封面【泉山东院11#楼维修1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
泉山东院11#楼维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年07月27日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【泉山东院11#楼维修1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 泉山东院11#楼维修改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月27日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【泉山东院11#楼维修2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 泉山东院11#楼维修改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【泉山东院11#楼维修3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 室内维修
1.2 | 电气设备安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【泉山东院113.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
室内维修
1 | 011403001001 | 抹灰面油漆（墙面找补刷） | 1、原墙面个别砂浆层损坏部分(不超过总面积5‰)铲除，水泥砂浆修补，原墙面裂缝抗裂砂浆修补 2、原墙面面层脱落、空鼓及粘贴物（包括墙纸、画报等一切粘贴物）部分（总面积的20%）涂料及腻子铲除，铲除部分刮腻子两遍 3、墙面整体打磨，刷乳胶漆两遍（腻子、乳胶漆均为净味） 4、乳胶漆品牌：华润涂料、多乐士、紫荆花中选择一种 5、房间内有床、桌椅等家具，如需挪动投标单位自行考虑，确保施工完毕后各种设备完好 6、落地乳胶漆等垃圾清理干净，垃圾外运出校 8、涂刷方式：滚涂 | m2 | 2667.45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、部位：室内地面 2、拆除原损坏地面地砖，建筑垃圾清理，外运出校园 3、面层材料品种、规格：10厚600*600全瓷防滑地砖，抗油环氧勾缝剂 4、结合层厚度、砂浆配合比：不低于30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴层，内加瓷砖专用粘结剂 5、地砖品牌：金舵、蒙娜丽莎、依诺、强辉等同质品牌 6、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m2 | 2.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、部位：室内墙面 2、面层材料品种、规格：瓷砖踢脚线 3、踢脚线高度：120mm 4、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆抹灰、找平 5、颜色、款式等投标单位综合考虑，其他未尽事项应满足规范及使用单位要求 | m | 9.6
4 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1、材质：不锈钢缠绕尼龙 2、规格：DN15，长600mm 3、连接形式：螺纹 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 根 | 13
5 | 031002001001 | 金属阀门 | 1、类型：角阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1、部位：洗脸盆水嘴 2、名称：不锈钢单冷水龙头 3、型号、规格：DN15 4、材质：阀体304不锈钢 5、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 12
7 | 031003006001 | 大便器 | 1、部位：马桶盖更换 2、材质：塑料 3、规格、类型：与原马桶配套 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 8
8 | 031003006002 | 大便器 | 1、部位：更换安装马桶水箱下水洁具 2、材质：塑料 3、规格、类型：与原马桶配套 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030413003001 | 荧光灯 | 1、名称：走廊日光灯灯管更换 2、型号：600mm长 3、规格：9w 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 根 | 32
10 | 030413001001 | 普通灯具 | 1、部位：圆形吸顶灯拆除更换 2、原室内灯具拆除，垃圾清理、归堆整理外运出校园 3、名称：亚克力圆形吸顶灯 4、灯具规格：φ350mm 5、功率：26w 6、安装形式：吸顶式安装 7、灯具品牌：欧普、飞利浦、雷士等同质品牌 8、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称：室内照明开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装（含接线盒） 4、品牌：正泰、施耐德、公牛等同质品牌 5、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 11
12 | 011501001001 | 衣柜、书桌维修 | 1、部位：室内衣柜 2、维修内容：衣柜、书桌五金配件维修 3、包括但不仅限于衣柜五金配件等，满足衣柜使用需求 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 处 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、旧窗纱布拆除更换新窗纱布（不含窗框） 2、原窗框材质：塑钢 3、窗纱材料品种：阻燃材质 4、拆除后垃圾外运出校，弃置地点及运距投标单位自行考虑，结算不再调整 | 扇 | 15
14 | 010807001001 | 塑钢窗维修 | 1、部位：塑钢窗 2、维修内容：更换塑钢窗五金件、月牙锁等，满足塑钢窗使用需求 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 樘 | 12
15 | 011501001002 | 房间精保洁 | 1、部位：房间室内保洁 2、包括但不仅限于室内墙地面、门窗、家具、卫生间墙地面（含马桶、洗脸盆清理）等部位保洁 3、保洁标准：拎包入住 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 间 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气设备安装工程
16 | 030405013001 | 电表拆除 | 1、部位：配电箱 2、原有电表拆除，垃圾清理外运出校园 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 84
17 | 030405013002 | 电表安装 | 1、部位：配电箱 2、型号：模块电表XCS（新表安装），可远程抄表 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 24
18 | 030405013003 | 电表利旧安装 | 1、部位：配电箱 2、型号：模块电表（电表利旧安装） 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030405013004 | 模块电表母版 | 1、部位：配电箱 2、名称：成套母板(集中式) 3、型号：SIMS-MB-CD 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 套 | 6
20 | 030503007001 | 系统调试 | 1、部位：配电箱 2、系统调试，满足使用需求 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 项 | 1
21 | 030405001001 | 低压电气开关 | 1、名称：空开开关 2、型号：DZ-47 1P40A 3、容量（A）：40A 4、安装部位：配电柜（原空气开关拆除） 5、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | 个 | 84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 080501015001 | 通信电缆 | 1、名称：信号线 2、规格、型号：485通讯电缆0.75mm2，2芯 3、敷设方式：明铺，满足使用 4、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 100
23 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1、名称：超六类双绞线 2、敷设方式：明铺，满足使用 3、投标单位自主勘探现场，综合考虑自主报价，其他未尽事项满足规范及使用单位要求 | m | 100
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【泉山东院11#楼维修3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【泉山东院11#楼维修3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【泉山东院11#楼维修改造项3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【泉山东院11#楼维3.6
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：泉山东院11#楼维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -