附件1：

江苏师大云龙校区学生宿舍供暖蒸汽管道改造设计任务书

- 项目概况

本项目位于江苏师范大学云龙校区，蒸汽管道工作压力0.5MPa，工作温度150℃-180℃，工作钢管公称直径DN125，管道起点云龙校区教学4#楼北至云龙浴室交换站，全程钢套钢直埋管道304m，架空管道54m，设计要求沿程设分支阀门、启动疏水、工作疏水、补偿器、蒸汽流量计及分汽缸等全部内容（详见平面示意图）。

- 设计范围及内容

- 钢套钢直埋管道（304m），架空管道（54m）施工平面图；

- 压力管道单线图；

- 分支阀门、启动疏水、工作疏水、补偿器、蒸汽流量计及分汽缸安装详图；

- 管道沟槽开挖及阀门井土建详图；

- 设计图纸必须能通过压力管道监检告知及登记备案要求。

- 协助及配合招标人进行招标，提供设计技术交底，解决施工中的设计技术问题、设计变更、参加竣工验收等。

三、设计进度要求

本项目设计进度不超过10个工作日。即自宣布中标之日起10（个工作日）内向招标人提交设计图纸蓝图4份及设计图纸电子稿1份。