江苏师范大学食堂油烟管道清理服务采购项目

（项目编号：HQBZBCS2026002）

竞

争

性

磋

商

文

件
江苏师范大学后勤保障部

2026年1月21日

第一章 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学分散采购管理办法》，现对江苏师范大学食堂油烟管道清理服务采购项目进行磋商公告，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。
一、项目名称：江苏师范大学食堂油烟管道清理服务采购项目
二、项目编号：HQBZBCS2026002
三、项目概况

对学校三食堂、五食堂、园丁餐厅、云龙食堂排烟管道内的油污进行人工铲除；对油烟机、油槽、油格进行人工清洗；对灶头、炉灶、排风扇及排烟罩高处、炉灶下口墙面油污清理；楼顶油烟净化器、涡轮风机及楼顶地面油污清理等，每年至少清理四次（寒假、暑假彻底清洗各一次），其中，净化器、风机每半个月清洗一次，灶头、烟罩及烟罩上面管道一年至少四次，具体要求详见本采购文件第三章技术要求，清理要求按采购人规定，承包方在合同服务期间任何安全、质量责任事故与采购人无关，具体工程量见第三章项目服务要求（以投标单位现场勘察为准）。
四、服务要求：合格。

五、项目地点：江苏师范大学泉山校区、云龙校区。

六、服务期限
本轮服务期为2年，从2026年2月6日至 2028年2月 5日，在合同期间不随工人工资上调等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。。

七、报价要求

报价包含完成本项目所有服务内容的全部费用，包括人工、材料、设备、税费等一切相关费用，采购方不再支付其他任何费用。

八、最高限价：40000元/年（投标人超过最高限价的报价为无效报价）。

九、二次报价：本项目有二次报价环节，二次报价不得高于首次报价。
十、付款方式：

一年一付，一年四次清洗完支付当年费用。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的发票，否则，甲方有权拒付相应款项。
十一、评标办法：综合评分法

十二、投标人资格条件

供应商除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2.营业执照具有油烟机管道清洗经营范围。
3.拥有高校食堂或大型企事业单位油烟管道清洗经验。
4.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
5.必须有投标代表到现场述标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十三、投标、开标、评标时间及地点：

1.投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼后勤保障部一楼105室。

2.接受投标文件时间：2026年2月3日上午9:00，截止时间上午9:20。

3.开标时间：2026年2月3日上午9:20。

4.招标事宜联系人：李老师  电话0516-83657702；18761439287。

5.现场勘查及联系人：

投标人可对工程现场及周围环境进行勘查（需与相关主管部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。

现场集中踏勘时间：

泉山校区：2026年1月27日上午10：00，联系人：寇老师,电话：15952188002，集中地点：泉山校区三食堂。
云龙校区：2026年1月27日下午3:00，联系人：韦主任，电话：13218809996，逾期不再受理。

6.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2026年2月2日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、标书费交款截图（交款时备注好单位简称+项目简称）。

7.有关费用

标书费200元，预报名时缴纳，标书费一经缴纳不予退还，本项目不收取投标保证金。

预约进校说明

    我校进校需要提前预约，预约使用说明详见附件2.
详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

(一)总  则

1.项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商。

2.资格审查方式

见招标邀请书。

3.投标人资格条件
见招标邀请书。

4.投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

5.踏勘现场
见招标邀请书。

6.知识产权

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

(二)磋商文件

7.磋商文件的组成

7.1磋商文件包括下列内容：

第1章
招标邀请书

第2章
评标办法

第3章
项目服务要求
第4章
投标文件格式

第5章
合同主要条款

7.2除本投标人须知第7.1款所述的磋商文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是磋商文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

8.磋商文件的澄清
投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在2026年1月28日下午3点前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面），后勤保障部将以书面形式或通过“江苏师范大学后勤保障部”网站发布公告。
9.磋商文件的修改、补充

9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的修改或补充，所有磋商文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。磋商文件的补充、修改作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。
9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改磋商文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位 

10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

11.投标文件的组成
投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制。（磋商文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

11.1投标函；    

11.2投标函附表；

11.3法定代表人资格证明；

11.4法定代表人授权委托书；

11.5投标报价表；

11.6企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近三年来完成类似项目业绩一览表；

11.7工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

11.8清理服务方案（自拟）（包括清理服务计划、清理设备及人员配置计划、质量保证方案、清理工期安排、、服务承诺、售后承诺等内容）；

11.9其他(根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

对投标文件的要求

11.10投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。
11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
12.投标报价和合同金额

12.1本项目的合同金额，应是完成本项目所有内容的全部价格体现，其根据为招标人向投标人提供的磋商文件。

12.2合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本项目确定的所有内容需要的全部费用，除非招标人对磋商文件予以修改。所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

12.3投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

12.4投标人所报价格为完成本项目的一切费用；
13.投标和支付所使用的货币

本项目的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。
14.投标有效期

14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合磋商文件要求的投标文件均保持有效。

14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。
15.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标文件正本1份，副本3份。

16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。
(四)投标文件的递交

17.投标文件的装订、包封、密封和标识

17.1投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

17.2投标文件的包封、密封和标识要求：

18.2.1封套的封面标识：

(1)招标人的名称和地址；

(2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

(3)投标文件的内容(“正本”、“副本”字样)；
(4)投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。
18.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。
18.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

18.投标文件的递交

18.1投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

19.投标文件递交的截止时间

19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

(五)开标

21.开标

21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

22.2.1开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。
22.2.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全的；或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按磋商文件要求提交相关费用的。

（3）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过磋商文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的磋商文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足磋商文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

(六)评标

22.评标委员会

22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会按照磋商文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

23.评标原则

23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

24.评标过程保密

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.评标

评标委员会按照磋商文件第二章“评标办法”规定进行评标。

(七)合同授予

26.定标方式

26.1评标委员会应当按照磋商文件的规定，推荐正序排序第一名为中标候选人，如第一名拒绝签订合同的由正序排名第二名的递增为中标人。

27.中标通知

27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。
27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人和招标人根据磋商文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
29.补偿和奖励

29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

第二章 评标办法
(一)评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

	评分细则

	名称
	评价指标
	分值
	评分标准

	商务部分
	业绩
	10
	2023年1月1日以来，投标人有类似业绩的，每提供一个得2分，本项目最高得10分。（合同原件备查，或提供合同复印件加盖公章）

	技术部分
	清洗方案
	30
	综合评价投标人提供的清洗服务方案，包括清洗服务计划、清洗设备及人员配置计划、质量保证方案、清洗工期安排、服务承诺、售后承诺等内容，进行综合评分，优得25-30分，良得16-24分，其它得15分及以下。

	
	日常维护保养方案
	15
	综合考虑投标人提供的日常维护保养方案，考察服务的主动性、实施的可行性以及对日常问题的处理方案等，优得11-15分，良得6-10分，其它得5分及以下。

	
	应急服务及安全保障方案
	15
	根据投标人的应急服务方案以及施工安全保障方案进行综合评分：优得11-15分，良得6-10分，其它得5分及以下。

	价格
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30


说明：
本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。
（二）组建评标委员会
本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。
(三)投标文件的澄清与修正
1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。 
2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。
3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
第三章  项目服务要求
一、简要说明
1.本次采购的服务是采用年度全包方式，全包范围内中标人承担对江苏师范大学对学校三食堂、五食堂、园丁餐厅、云龙校区食堂后厨排油烟管道内的油污进行人工铲除；对油烟机、油槽、油格进行人工清洗；对灶头、炉灶、排风扇及排烟罩高处、炉灶下口墙面油污清理；楼顶油烟净化器、涡轮风机及楼顶地面油污清理等，每年至少清理四次，净化器、风机每半个月清洗一次，灶头、烟罩及烟罩上面烟道一年至少清洗四次，全包期间学校不再支付任何额外费用，投标人一定要充分了解学校服务采购范围。

2.具体工程量如下（以投标单位现场勘察为准）

注：如食堂有变化，据实结算。
	位置
	清洗名称
	单位
	数量
	备注

	云龙校区食堂（一楼、二楼）
	油烟大罩
	米
	35
	以上数据仅为参考，以各投标单位现场勘察为准。

	
	油烟管道
	米
	50
	

	
	净化器
	台
	4
	

	
	风机
	台
	5
	

	泉山校区五食堂
	油烟大罩
	米
	30
	

	
	油烟管道
	米
	65
	

	
	排风扇
	台
	2
	

	
	风机净化器一体
	台
	3
	

	泉山校区三食堂
	油烟大罩
	米
	28
	

	
	油烟管道
	米
	60
	

	
	风机
	台
	2
	

	
	净化器
	台
	2
	

	泉山校区园丁餐厅
	油烟大罩
	米
	27
	

	
	油烟管道
	米
	60
	

	
	风机
	台
	2
	

	
	净化器
	台
	2
	


二、服务要求

1.乙方负责甲方委托的所有食堂排烟管道及上述服务范围内的油污清运和处理，并保证在清运过程中不沿途滴漏，确保校园卫生。
2.每年至少清理四次，净化器、风机每半个月清洗一次，灶头、烟罩及烟罩上面烟道一年至少清洗四次，具体清理时间由双方商定，清理期间接受甲方监督检查。特殊情况（如卫生大检查等），接到甲方通知，须保证在24小时内提供服务。

3.清理施工中必须对灶台、油烟管道等周围设置明显标志或采取保护措施，因保护措施不到位，造成的事故由中标人负责并处理善后事宜承担相关费用，在清理过程中，如给学校环境造成破坏，应当恢复原状。

4.在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，不得影响学校的正常教学生活秩序。

5.烟罩烟道清洗后95％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污。 

6.风机叶轮达到表面95％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

7.外部烟道做到烟道内壁95％以上露出原有的金属颜色。 

8.对铲除的油污集中堆放，及时清运， 做到工完场清。

9.每次清洗 施工完毕后，中标人须向采购人提交施工前、施工中及施工后的相关照片，以备核查。

10.清洗过程中必须按规范施工，做好安全防护工作。 施工中的一切安全事项与责任由中标人承担。

第四章 投标文件格式
一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的            (招标项目名称)招标的磋商文件，我方针对该项目的投标报价为大写：                    （ ￥         元/年），此价格包括完成该项目的一切费用。服务质量合格。
并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交磋商文件要求的全套投标文件，包括：

1、磋商文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部磋商文件，包括澄清、修改或补充磋商文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在磋商文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)                    
地址：                                     邮编：            

电话：                                     传真：            
法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   
日期：            年     月    日

二、投标函附表

	项目名称
	

	招标编号
	

	投标人名称
	

	项目负责人
	

	投标报价
	          元/年，此价格包括完成该项目的一切费用。

	备注
	


投标人：                     (盖单位公章)                                  

地址：                                     邮编：                          

电话：                                     传真：                          
法定代表人：       (签字或盖章)     或授权委托人：          (签字)         
日期：            年       月      日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                           
地    址：                                                           
姓    名：             性别：     年龄：        职务：     
系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)                    
日期：            年        月       日

四、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                     (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)                    
法定代表人：        (签字或盖章)    ； 职务：                
授权委托人：        (签字)          ； 职务：                
日期：            年     月    日

五、企业以往业绩

（1）投标人近3年来完成与该项目类似项目基本情况表（2023年1月-2025年12月期间业绩）

	序号
	单位
	合作内容
	合作时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                     (盖单位公章)                    

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   

日期：            年     月    日

（2）其他自拟

六、报价明细表

江苏师范大学食堂油烟管道清理服务采购项目投标报价表

（项目编号：HQBZBCS2026002）
	位置
	云龙食堂
	五食堂
	三食堂
	园丁餐厅
	总价（元/年）

	分项价格（元/年）
	
	
	
	
	


备注：报价包含完成本项目所有服务内容的全部费用，包括人工、材料、设备、税费等一切相关费用，采购方不再支付其他任何费用。
报价总金额（大写）：

投标人：                       （公章）
投标人代表签字：

日期：         年     月     日

七、资格审查符合性审查材料索引表

	序号
	文件名称
	备注
	对应页码

	1
	投标函
	
	

	2
	法定代表人的授权委托书
	
	

	3
	项目服务方案
	
	

	4
	无重大违法记录的书面声明
	
	

	5
	营业执照复印件
	
	


注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

第五章 合同主要条款

食堂油烟管道清理服务项目合同
甲方：江苏师范大学                                 合同编号：

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对食堂油烟管道清理服务进行年度全包清理服务，经甲乙双方友好协商签订合同条款如下：

甲方校区三食堂、五食堂、园丁餐厅、云龙校区食堂后厨排油烟管道内的油污进行人工铲除；对油烟机、油槽、油格进行人工清洗；对灶头、炉灶、排风扇及排烟罩高处、炉灶下口墙面油污清理；楼顶油烟净化器、涡轮风机及楼顶地面油污清理等，全部委托乙方负责清运和处理。

合同期限：本合同期为2年，从2026年2月6日至 2028年2月 5日，合同生效日起算，在合同期间不随工人工资上调等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。
	合同名称
	合同期限

	食堂油烟管道清理
	2年（自2026年 2月6日至2028年2月5日止）

	合同总金额：人民币（大写）


付款方式： 一年一付，一年四次清洗完支付当年费用。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的发票，否则，甲方有权拒付相应款项。
四、清理要求：

（1）乙方负责甲方委托的所有食堂排烟管道及上述服务范围内的油污清运和处理，并保证在清运过程中不沿途滴漏，确保校园卫生。

（2）每年至少全面清理4次，净化器、风机每半个月清洗一次，灶头、烟罩及烟罩上面烟道一年至少清洗四次，具体清理时间由双方商定，清理期间接受学校监督检查。特殊情况（如学校相关检查等），接到学校通知，须保证在24小时内提供服务。

（3）清理施工中必须对灶台、油烟管道等周围设置明显标志或采取保护措施，因保护措施不到位，造成的事故由中标人负责并处理善后事宜承担相关费用，在清理过程中，如给学校环境造成破坏，应当恢复原状。

（4）在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，不得影响学校的正常教学生活秩序。

（5）烟罩烟道清洗后95％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污。 

（6）风机叶轮达到表面95％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

（7）外部烟道做到烟道内壁95％以上露出原有的金属颜色。 

（8）对铲除的油污集中堆放，及时清运， 做到工完场清。

（9）每次清洗 施工完毕后，中标人须向采购人提交施工前、施工中及施工后的相关照片，以备核查。

（10）清洗过程中必须按规范施工，做好安全防护工作。 施工中的一切安全事项与责任由中标人承担。

五、争议解决：本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，采用诉讼解决，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

六、合同的生效、变更、解除和终止

1.本合同未尽事宜双方可另行协商，签订书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

2.甲方招标文件及乙方投标文件均作为本合同的有效组成部分。

3.有下列情形之一的可以解除合同。

（1）甲乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行。

4.合同终止：甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款继续有效）。

七、附则：

 本合同由甲、乙双方共同签订，合同壹式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。 

甲方：（公章）                            乙方（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
代理人：                                 代理人：
电话：                                  电话：
签约日期（即合同生效日期）：     年     月     日
 第 8 页 

