- 江苏师范大学

泉山校区新开闭所土建及配电方案设计

（项目编号：HQC-2019002）

- 磋

- 商

- 文

- 件

- 江苏师范大学后勤管理处

- 二〇一九年一月二十四日

# 第一部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏师范大学新开闭所土建及配电方案设计 项目地点：江苏师范大学泉山校区游泳馆北侧 项目概况：泉山校区新开闭所土建及配电设计项目位于江苏师范大学泉山校区游泳馆北侧，总建筑面积约288平方米，另包括游泳馆北侧楼梯与新开闭所的衔接部分的设计,参见附图1。框架结构，地上一层，外墙为真石漆（真石漆颜色结合周边色彩设计），设备间与工作间砖墙隔开。设备间地面环氧树脂漆，工作间地面地板砖。地面下设计电缆沟，电缆沟盖板选用优质复合盖板。高低压设备进出线全部下进下出。其它要求及相关参数见附件1。 招标方式：邀请招标 招标范围：设计方案设备安装部分包括高压开关柜、低压开关柜、500KVA电力变压器、室内动力照明、通风、空调、防雷接地、电缆沟、设备基础、高低压电缆布线及穿管等； 设计方案土建部分建筑、结构、水电、通风等，主要包括主体、结构、屋面、内外粉、门窗、避雷设施、卫生间等相关附属设施，平面布置示意图见附件2； 协助及配合招标人进行招标，提供设计技术交底，解决施工中的设计技术问题、设计变更、参加竣工验收等。 设计图纸应通过供电公司的审核。 设计工期：20个工作日。即自宣布中标之日起20（个工作日）内向招标人提交设计图纸蓝图8份及设计图纸电子稿1份。 付款方式：设计图纸提交时支付70%设计费，余款工程竣工验收合格后付清，不留尾款。。 招标方式：竞争性磋商，无需进行二次报价。 最高限价：本工程最高限价为70000元。 |
| 2 | 资金来源：自筹，已落实。 |
| 3 | 投标人资质： - 具有独立企业法人资格，营业执照经年检有效。 2. 具有电力设计丙级及以上设计资质，具有建筑工程设计乙级及以上设计资质。 3. 企业和项目负责人近三年均应具有类似的业绩。 4. 企业具有承担本项目的能力，近三年无安全责任事故。 5. 企业是供电公司备案设计单位。 6. 本项目接受联合体投标。投标时须提供联合体协议，必须以电力设计单位为投标主体，在协议书中明确双方权利、义务和责任。 |
| 4 | 标书费： 1.本项目不收取标书费用。 |
| 5 | 投标保证金： 1.投标保证金的金额（人民币）：本项目不收取投标保证金。 |
| 6 | 项目踏勘与招标答疑会：本项目不召开招标答疑会，由投标人自行踏勘现场(2019年 1月 25至 27日)，现场联系人：李老师 13852038052 请各投标人将所有疑问于2019年1月28 日17：00前以书面形式提出（发送至893093558@qq.com邮箱），过期不予受理。 |
| 7 | 评标办法：综合评标法 |
| 8 | 投标有效期：自提交投标文件截止日起90天内，投标文件保持有效。 |
| 9 | 开标事项： 1.提交文件时间：2019年 1月30日下午14：00-14：30；投标截止时间：14：30。 2.开标时间：2019年1月30日下午14：30整。 3.开标地点：江苏师范大学泉山校区静远楼（9号楼）1311室。 |
| 10 | 附件：设计任务书 |
| 12 | 联系人：卢老师 联系电话：0516- 83403310（fax）13645223260 |

一、总  则

1.项目说明

1.1项目概况见前附表。

1.2本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、法规和规章，通过竞争性磋商方式，选定本项目设计中标人。

1.3设计进度要求见前附表。

2.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，投标人自行现场踏勘、编制投标文件与递交投标文件、参加开标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.保  密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

4.招标文件的组成

招标文件由本文件总目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充通知、文件、答疑记要等组成。

5.招标文件的澄清

5.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式向招标人提出，过期不予受理。

5.2招标文件的澄清将在投标截止时间10天前在我校招标网上发布，敬请留意。（江苏师范大学后勤管理处网http://hqglc.jsnu.edu.cn）。

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的招标文件于截止时间3天前在我校后勤管理处网上发布，敬请留意。

6.2 修改和补充通知是招标文件的组成部分，对投标人均有约束力。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言

投标人与招标人之间的与投标有关的来往通知、函件、资料和投标文件均使用中文。

8.投标文件的组成：

由商务文件、方案设计文件正本、方案设计文件副本组成。

A.商务文件（版面为A4缩印本）包括：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）企业资质

（4）授权委托书

（5）投标人基本情况表

（6）投标人近三年所承担同类设计项目情况一览表

（7）项目设计负责人基本情况表

（8）拟投入项目设计人员汇总表

（9）服务承诺书

B.方案设计文件正本部分（版面为A3缩印本），具体包括：

（1）方案设计文件正本部分应包括方案设计说明书、投资估算、效果图（含整体与局部）等；版面为A3缩印本。

（2）方案设计文件正本应加盖投标人设计文件专用章，并由法定代表人或授权委托人签字或盖章，以及设计负责人签字或盖章。

（3）各投标人应将与方案设计文件内容一致的全套电子文件作成文本为Word格式，效果图为JPG格式。

C．方案设计文件副本（暗标，评标用）

（1）具体内容及编排顺序：同方案设计文件正本（版面为A3缩印本）；但在文本文件、图纸和效果图中不得有任何显示或隐示投标人名称的文字说明和标记。

（2）方案设计文件副本制作要求：

①效果图制定须遵守有关国家制图规范，不能有签栏和标题栏。图幅为A3。

②不得编页码，前后不得留空白页；不准设置底纹等装饰性内容。

③采用胶装，装订整齐。封面和封底采用软质白色纸张（不得有任何文字说明和标记）。

（3）方案设计文件副本凡不符合以上要求且可以判断出是哪一投标人的，评标委员会有权判定其为无效标书。

9.工程设计周期、项目设计质量要求及投标报价

9.1工程设计周期要求：按招标文件规定的时间执行；

9.2工程设计应满足国家相关现行工程设计规范标准；

9.3方案设计质量要求：符合招标人的要求；设计理念科学合理，技术先进，图面清晰，布局合理，造型新颖别致，选材恰当，色调和谐；设计深度达到要求。

9.4投标人应参考国家发展计划委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）等有关规定，在充分考虑了工作内容及范围、市场竞争、工艺及管理难易程度、设计方案修改、设计周期、工程造价、方案审查、协调管理、企业自身能力、物价及政策性变动等因素的前提下并考虑了工程设计期间的所有风险综合确定报价，投标人的投标报价应为全费用价格（含税金）。

9.5投标报价应是按照招标文件中技术要求，完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用，包括方案设计、方案优化、施工图、编制相关设计用户需求书、资料费、赶工费及施工过程中设计服务等等，并考虑成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有费用因素。

9.6招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。同时本次招标也不接受投标人递交的调价函。

9.7投标人应按照本文件第四部分“开标一览表”提供的格式进行设计服务费用报价。

9.8招标人保留随时对设计范围及深度进行调整的权利。

10.投标文件的有效期

10.1自提交投标文件截止日起90天内，投标文件保持有效。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知各投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

11.投标保证金

11.1见前附表规定。

11.2中标人的投标保证金转为合同履约金。

11.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起15日内无息退还。

11.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，违规违纪行为导致招标无法顺利进行。

12.踏勘现场与招标答疑

12.1本项目不召开招标答疑会，由投标人自行踏勘现场。

12.2招标人向投标人提供的招标文件和所有资料及对投标人所提问题的答复，是招标人现有的能使投标人可利用的资料。投标人据此做出的理解、推论及结论，招标人概不负责。

13.投标文件的份数和签署、装订

13.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，其中商务文件正本壹份、副本叁份；方案设计文件正本壹份（明标）、副本叁份（暗标）；投标文件的电子稿壹份。

13.2投标文件必须打印清晰，胶装成册。商务文件、方案设计文件正本由投标人的法定代表人或授权委托人签署并加盖投标人公章（暗标文件按本招标文件的相关规定执行）。

13.3商务文件和方案设计文件正本应无涂改和行间插字，如必须修改，修改处应由法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位公章（投标文件暗标部分不能修改）。

四、投标文件的递交

14.投标文件的密封与标记

14.1密封：商务文件单独密封、方案设计文件正本文件单独密封、方案设计文件副本单独密封、投标文件的电子稿单独密封。

14.2标记: 商务文件和投标文件电子稿的密封包装封口处应有投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托人的印鉴（或签字）及投标人的公章，封皮上应注明招标编号、招标项目名称、投标人名称。《开标一览表》须另外制作一份，单独装入信封后密封，粘贴在商务文件外包装上，以方便唱标。

方案设计文件正本文件封皮上仅注明项目名称和“方案设计文件正本字样”。方案设计文件副本为暗标，供评标使用。

方案设计文件副本用牛皮纸单独密封，且其密封外包装不得有任何显示或隐示投标人名称的文字和标记。

14.3如果投标人未按上述规定密封并加写标志（明标文件），招标人将不承担其错放或提前开封的责任。如暗标文件未按上述要求密封的，招标人则直接拒收，并退还给投标人。

15.投标截止时间

15.1投标截止时间见前附表

15.2如发生特殊情况，需延长投标截止时间，招标人将以书面形式通知所有投标人。上述情况下，招标人与投标人的投标截止期间的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止时间。

15.3 已送达投标文件在投标截止时间后，不得撤回、修改投标文件。

16.投标递交

投标人应将投标文件按前附表规定的时间之前送达指定的投标地点。未在规定的日期和时间之前送达，投标将被拒绝。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标文件递交以后，如果投标人以投标人法定代表人或其授权委托人签署的书面形式提出修改（投标文件暗标部分不能修改）和撤标要求，在投标截止时间前送招标人，招标人可予以接受，但不退还投标文件。

17.2投标人的修改投标文件或撤消投标要求的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开封时启封”字样。

17.3投标截止时间后投标人不得撤回投标，也不得对投标文件进行修改。

18.知识产权

18.1招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权(版权)。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

18.2招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

18.3招标人有权对所有投标方案内容进行部分或全部复制、展示、印刷、出版或其他形式的使用或发布。中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

18.4招标人按本招标文件规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

18.5由招标人提供的本次征集活动所涉及的所有资料，包括文字、图纸及电子文件，均受中华人民共和国有关版权法的保护。任何未经招标方授权，对上述内容的复制、改变、发布或其他方式的使用，都会承担相关法律责任。招标人授权投标单位，有权复印及使用上述文件内容，此授权范围仅限于本次活动中投标单位的相关工作范围。

18.6投标单位特许授发招标人，有权对其方案中的有关内容使用和修改，并声明此项特许授权不可撤销。

五、开  标

19.开标

19.1招标人在本项目规定的时间和地点公开开标，并邀请投标人参加开标会。

19.2参加开标的投标代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交相关证明文件，未参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。

19.3开标会议由我校招标办主持。

19.4投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

（3）投标文件未按规定签字盖章的或暗标泄露投标人名称的；

（4）投标文件上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；

（5）投标人未按招标文件要求参加开标会议的；

（6）未按招标文件的规定交纳投标保证金；

（7）暗标中有明显判断单位名称信息的；

（8）未响应招标文件实质性要求的；

（9）投标报价超过规定的投标报价上限值的；

（10）符合法律法规规定的其他废标情形的。

20.设计项目资格后审原件：

投标人在递交投标文件的同时，应按下列要求递交资格后审原件（用文件袋集中包装，注明项目名称、投标人名称、原件名称与数量）。

(1)企业营业执照（副本原件）；

(2)企业资质等级证书（副本原件）；

(3)基本账户开户许可证原件；

(4)项目设计负责人的注册建筑师证或符合规定的职称证（原件）;

(5)企业的类似工程业绩证明材料（提供设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书原件）；

六、评  标

21.评标小组及评分因素

21.1评标小组由招标人依法组建，负责评标活动。

21.2评标小组由有关专家组成。评标小组人数为3人及以上单数组成，其技术专家应占总数三分之二以上。

21.3评委会应独立、公正、公平地工作，任何单位和个人不得干预其正常工作。

21.4与投标人有利害关系的人员不得成为评标小组成员。

21.5评分细则:总分值为100分。评审因素中投标报价50分，设计方案30分（包括总平面及平面布局功能配置10分；设备选型10分；造价估算10分），企业规模、实力与资质5分、业绩与信誉5分，设计质量、进度及服务承诺5分，设计保证措施5分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

22.监督

评标工作依法接受建设行政主管部门、纪检、监察的监督。

23.保密

23.1评标全过程及对投标文件的评比结果，不得向投标人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。招标人和招标代理机构无责任向投标人解释评标结果。

23.2投标人对招标人和评标小组施加影响的任何行为，都被取消投标资格。

24.评标

24.1投标文件有下列情形之一的，经评标小组评审后按废标处理或被否决：

（1）投标文件正本未按要求加盖公章，或无法定代表人或授权委托人有效签章或签名；

（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件的，经评标小组评审未通过的；

（3）违反编制投标文件的相关规定，可能对评标工作产生实质性影响的；

（4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的；

（5）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（6）未按招标文件的要求提交投标保证金的；

（7）投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的；

（8）在投标过程中有商业贿赂行为的；

（9）未响应招标文件提供完整且合格的资格审查原件的；

（10）其他违反招标文件规定实质性条款要求的。

24.2评标小组必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

评审标准主要包括以下方面：

（1）对方案满足项目功能需求的准确度进行综合评审；

（2）对方案符合合理度进行比较、分析；

（3）对方案装饰装修设计造型的品位进行比较、分析；

（4）对方案造价和预算投资之间的合适度进行分析、评价；

（5）对方案设计符合有关技术规范及标准规定的要求进行初步评价；

（6）对招标文件规定废标或被否决的投标文件进行评判。

24.3综合评分法，详见第五部分。

七、授予合同

25.合同授予标准

25.1评标结束后，招标代理机构将对评标结果进行公示。

推荐中标候选人在公示期间没有异议、或异议不成立、或没有投诉或投诉处理后没有发现问题的，招标人将根据评标小组的书面评标报告和推荐的中标候选方案，结合投标人的技术力量和业绩确定中标方案，原则上确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.中标通知书

中标通知书将成为合同的组成部分。

27.合同协议书的签署

27.1中标人应当按照中标通知书规定的时间和方式，与招标人签署合同协议书。

27.2如果中标人不能按规定与招标人签署合同协议书，该中标人将被取消中标资格。同时，投标人的投标担保金将不予退还，招标人将按规定另选中标人。

28.其他

28.1本招标文件的其他未尽事宜，如有法律、法规明文规定的，以法律、法规为准，法律、法规没有规定的，以招标人的解释为准。

28.2设计成果的使用权

为了设计出最优的方案，最终方案设计可能采用博采众长的方式，招标人可能会引用未中标投标人的部分设计观念及构思。未中标投标人不得以知识产权为理由，向招标人提出额外索赔。

本次中标的方案设计的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次方案设计部分或全部图纸，招标人不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。

28.3不正当竞争与纪律

28.3.1严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。

28.3.2投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

28.3.3如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格；投标人的投标保证金将不予退还。

# 第二部分合同条款及格式

## (一)本招标项目采用的合同条款格式内容

本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的                   〔《建设工程委托设计合同(一)〔民用建设工程设计合同〕》(GF-2000-0209)或《建设工程设计合同(二)［专业建设工程设计合同］》(GF-2000-0210))〕格式条款。

## (二)具体合同条款（略）

# 第三部分  投标文件格式

## (一)商务文件格式

(用于商务文件封面)

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容：                  商务文件

投  标  人：              (盖投标人单位公章)

法定代表人：  (签字或盖章)或其委托代理人：   (签字)

日期：__________年_____月_____日

说  明

商务文件应包含下列内容：

一、投标函；

二、企业资质；

三、法定代表人资格证明书；

四、授权委托书；

五、企业技术实力、业绩、获奖情况、信誉、投标人近三年来完成与该项目类似工程设计情况表；

六、设计项目负责人、其他主要设计人员；拟投入项目设计人员汇总表；

七、服务保证(保证设计质量、进度，服务承诺)；

八、其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

注：目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为         (招标编号)的            (招标项目名称)设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为          元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第15项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

拟担任设计项目负责人：                   (盖执业章或签字)

日期：            年     月    日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系             (投标人单位名称)的法定代表人。为设计              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)

日期：            年     月    日

三、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                     (招标编号)的                  (招标项目名称)设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：        (签字或盖章)    ； 职务：

授权委托人：        (签字)          ； 职务：

日期：            年     月    日

四、企业以往业绩、获奖情况、信誉

（1）投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

| 建 设 单 位 (业主) |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 建 设 规 模 |  |
| 设计完 成 日 期 (年/月/日) |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日

（2）其他自拟

五、设计项目负责人、其他主要设计人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日

六、服务保证(保证设计质量、进度，服务承诺)自拟。

七、其他(根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料)

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料。自拟。

## (二)技术文件格式

说  明

- 技术文件包含下列内容

  - 设计说明和设计图纸汇编缩印本；

  - 主要技术经济指标；

  - 工程估算；

  - 效果图；

  - 计算机文件；

  - 演示盘等其他技术文件。

- 设计文件编制要求

  - 建筑工程设计应科学，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。

  - 建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、城乡规划要求和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范(规程)和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

  - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

  - 提交的估算应符合有关造价管理部门的规定要求。

  - 设计方案应符合本项目方案设计可行性研究报告批复的有关强制性要求。

  - 技术文件编制深度要求详见《建筑工程设计文件编制深度规定2008版》和建设部建市〔2008〕63号《建筑工程方案设计招标投标管理办法》中的《建筑工程方案设计招标技术文件编制深度规定》。

- 设计成果要求

  - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

3.1.1设计说明

见设计任务书

3.1.2设计图纸

见设计任务书

3.1.3汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。

  - 效果图

投标人应当将效果图缩印汇编成册，《效果图汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《效果图汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。（开标时提供三套）

  - 展示图要求

投标人按需要提供展示图一套，展示图纸以A1(841mmx 594mm)图纸规格制作，图纸比例不限，展示图纸须裱在轻质板上。

  - 计算机文件

3.5.1计算机文件(包含全部投标设计文件内容)；

3.5.2演示电子文件。

- 开标一览表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 造价估算 | 元，其中设备 元，工程改造 元。 |  |  |
| 投标报价 | 总投标报价： 元 |  |  |
| 方案设计 （日历天） |  |  |  |
| 初步设计 （日历天） |  |  |  |
| 施工图及工程量清单 （日历天） |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |
| 项目设计负责人 |  | 职称 |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：            （全称、签章）

法定代表人或授权委托人：     （盖章、签字）

日期：     年  月  日

注:（1）投标人另外制作一份《开标一览表》装在一个单独的信封中，粘贴在商务文件外包装上，以方便唱标。（2）投标报价的小数点后保留两位。

- 主要设备选型一览表

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

6.用于设计说明和设计图纸汇编缩印本正本封面

(此为样本，实际使用A3纸幅面，可由A4至A3放大复印)

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸

汇编缩印本

(正本封面)

投    标    人：___(盖投标人单位公章)_

设计项目负责人：___(签字加盖执业专用章)	_

日期：       年  月  日

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本副本封面

(此为样本，实际使用A3纸幅面，可由A4至A3放大复印)

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

(副本封面)

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计效果图汇编缩印本

(封面)