奎园校区学宿楼加固设计优化与技术咨询服务采购项目
（项目编号：HQBZBTP2026010）

邀

请

谈

判 

文

件
江苏师范大学后勤保障部

2026年4月13日

第一章 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》《江苏师范大学采购管理办法》，现对江苏师范大学奎园校区学宿楼加固设计优化与技术咨询服务采购项目进行邀请谈判，欢迎符合本项目招标资格条件的单位前来投标。
一、项目名称：江苏师范大学奎园校区学宿楼加固设计优化与技术咨询服务采购
二、项目编号：HQBZBTP2026010
三、项目内容
1.项目概况

项目位于江苏师范大学奎园校区，为奎园校区学生宿舍楼，建筑面积约4070m²，建设年代为1983年。本项目为楼宇装修改造前加固设计方案优化及技术咨询。
2.招标工作内容及技术要求 
考虑装修改造安全及节省造价需要，现对该项目楼宇加固方案进行优化。通过对建筑物进行全面结构排查，查明房屋现状，系统排查房屋布局及荷载匹配性。根据鉴定报告、初步加固设计方案，结合国家标准、规范、规定，对加固设计方案进行优化，为下一步的装修改造设计、施工提供相关技术依据及意见。

投标人须依据国家现行相关规范标准，确保优化工作的全面性、准确性与可靠性，具体工作内容包含但不限于： 

2.1资料收集与历史调查：全面收集并核查房屋原有建筑、结构施工图纸（如有）、地质勘察报告、竣工资料、历次改造与维修记录；详细调查建筑物的使用历史、荷载变化情况及周边环境信息。如现有档案资料不全需全面结合现场实际。

2.2建筑与结构体系勘查：现场核实建筑物的层数、高度、层高、跨度、结构形式、布置及使用功能，并与现有资料进行比对。
2.3对原始施工图、鉴定报告进行综合分析。

2.4结构建模与验算分析：根据现场实测材料强度、构件尺寸及荷载调查结果，建立合理的结构计算模型，依据有关设计规范对结构在静力及地震作用下的承载能力和抗震性能进行验算分析。
2.5协助甲方对加固设计方提出的专业问题进行解读及回复；
2.6协助甲方对其他相关方提出的专业问题进行解读及回复；
2.7配合甲方成员出席宿舍楼加固设计过程有关技术性会议；
2.8依据现行国家规范、标准及地方规定，优化奎园校区宿舍楼加固设计方案。
2.9奎园校区宿舍楼加固设计、施工过程中，向甲方提供该项目的相关技术咨询。
2.10如优化需要，尚应根据《建筑结构检测技术标准》、《混凝土结构试验方法标准》《混凝土结构现场检测技术标准》等现行标准，对奎园校区宿舍楼预制楼板进行现场载荷试验，载荷试验数量与甲方商定。

3.质量及成果要求
投标方在合同履行过程中，应根据各阶段工作内容及时提交相应的工作成果，主要包括：

3.1对甲方提供的加固设计初步方案进行优化，提交优化方案或优化报告

3.2提交宿舍楼预制楼板载荷试验方案及试验报告

3.3技术问题的回复意见（书面形式，按甲方要求的格式提交）

投标人须按照现行有关标准、规范等规定的要求，针对加固设计初步方案开展优化工作，提交的优化方案或优化报告，确保数据真实、准确，分析结论客观、公正，并对相关数据和结论负全部法律责任。如因投标人出具虚假或失实的优化方案或报告，造成招标人或第三方损害的，投标人应当承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
根据现行相关标准、规范对奎园校区宿舍楼预制楼板进行载荷试验，并提交载荷试验报告，报告需明确抽检的预制楼板是否符合加固设计所需载荷的要求。
上述成果文件应内容完整、数据真实、结论明确，并由投标方具有相应资格的技术负责人签字确认。
加固优化方案、报告，楼板载荷试验报告，一式四份。
优化效果应获得甲方负责该楼改造加固的直接管理部门认可。

4.设备、人员及其他要求
4.1本项目实施所需的全部试验设备、仪器及配套设施均由投标人自行提供。投标人应确保其投入的设备设施齐全完备，其种类、数量、功能、量程及测量精度等各项技术指标，测试参数的满足国家现行标准规范要求，并能保证测试数据的科学性、准确性与可靠性。

4.2投标人应确保项目实施期间项目服务团队的核心成员及分工保持稳定，如需变更，须至少提前5个工作日向采购人提交书面申请及理由，并获得采购人书面同意后方可调整。

4.3采购人有权在项目实施期间对任何工作环节进行不定期现场或非现场检查、监督，并可针对发现的问题以书面形式提出整改意见。中标投标人必须无条件接受检查，并在收到整改要求后采取有效措施予以落实，并将整改结果及时以书面形式汇报采购人。

4.4本项目实施过程中产生的所有成果（包括但不限于数据、图纸、报告等），其完整知识产权与版权均归采购人所有。成交投标人不得保留或主张任何权利。

4.5投标人必须对项目实施过程中知悉的全部过程资料、成果信息承担保密责任，不得向任何第三方泄露。

4.6投标人所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或采购人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格的或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.7因载荷试验造成的结构破损等如有需要修复由中标人负责，甲方要求的除外。
4.8甲方提供现场载荷试验所需的场地、场所及水、电。
5、工期要求：合同签订开始到加固设计完成为止，满足甲方项目总体设计工期要求。
6.项目最高限价：5.5万元。

投标报价超过此限价为无效投标。报价包括但不限于为提供服务所需的一切人员、设备、材料、差旅、检测、分析、报告编制、内外部评审、知识产权、税费、利润及风险、采购人及有关文件要求的事项等所有含税费用。采购人不再支付任何额外费用。
四、项目费用支付方式
本项目无预付款，乙方提交优化方案或报告，载荷试验报告并经甲方验收合格后支付。甲方付款前，乙方需提供符合甲方财务要求的正规等额发票，甲方根据江苏师范大学要求启动付款程序，一次性支付合同价款。

五、项目服务方案（投标人自拟）
六、评标办法：综合评标法。

七、投标人资格条件

供应商除应当符合上述《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，应同时且具备下列条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业法人登记证复印件）；

2.具有履行合同所必需的专业技术能力和项目团队；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.特定资格要求

本项目对投标人的单位资质不设强制性等级要求，接受以下类型单位投标：

4.1具有工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质的设计院；

4.2高校相关专业院系（土木工程、结构工程等）；

4.3科研院所（结构工程、防灾减灾、工程鉴定等研究方向）；

4.4具有相应技术能力的工程咨询机构。

注：投标人可为独立投标人或联合体投标人。如为联合体投标，联合体成员数量不超过2家，须在联合体协议书中明确联合体牵头人及各方职责分工，联合体各成员不得再单独或加入其他联合体参加本项目投标。

5.项目负责人要求

5.1基本要求： 项目负责人须具备一级注册结构工程师执业资格，且具有高级及以上技术职称。

5.2附加要求（此要求仅作为加分项）

5.2.1项目负责人具有工程鉴定履历。 

5.2.2项目负责人具有改造设计、加固设计履历。

5.2.3项目负责人具有加固施工履历。
符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

八、预报名、投标、开标、评标时间及地点：

1.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2026年4月16日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿。
2.投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼后勤保障部一楼105室。

3.接受投标文件时间：2026年4月17日上午9:00至9：20截止，逾期不再接收投标文件。

4.开标时间：2026年4月17日上午9:20。

5.现场勘查及联系人：马老师，电话15062181928.
6.招标事宜联系人：李老师，电话0516-83657702、18761439287。

7.预约进校说明

    我校进校需要提前预约，预约使用说明详见附件2.
(一)总  则

1.项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行邀请谈判。

2.资格审查方式

见招标邀请书。

3.投标人资格条件

见招标邀请书。

4.投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

5.踏勘现场

见招标邀请书。

6.知识产权

6.1招标人应保护投标人的知识产权。

6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

(二)邀请谈判文件

7.邀请谈判文件的组成

7.1邀请谈判文件包括下列内容：

招标邀请书

评标办法

投标文件格式

7.2除本投标人须知第7.1款所述的邀请谈判文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是邀请谈判文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

8.邀请谈判文件的澄清
投标人可要求对邀请谈判文件进行澄清。澄清要求应在2026年4月15日下午3点前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面）。
9.邀请谈判文件的修改、补充

9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对邀请谈判文件进行必要的修改或补充，所有邀请谈判文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。邀请谈判文件的补充、修改作为邀请谈判文件的组成部分，具有约束作用。
9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改邀请谈判文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对邀请谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4当邀请谈判文件、邀请谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

(三)投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位 

10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

11.投标文件的组成
投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制（邀请谈判文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

11.1投标函；    

11.2投标函附表；

11.3法定代表人资格证明；

11.4法定代表人授权委托书；

11.5投标报价表；

11.6工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

11.7项目服务方案（自拟）；

11.8其他(根据邀请谈判文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

对投标文件的要求

11.10投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。
11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。
12.投标报价和合同金额

12.1本项目的投标报价与合同金额，应是完成本项目全部内容的报价，其根据为招标人向投标人提供的邀请谈判文件。

12.2投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

13.投标和支付所使用的货币

本项目的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。
14.投标有效期

14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合邀请谈判文件要求的投标文件均保持有效。

14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。
15.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标文件正本1份，副本3份。
16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。
(四)投标文件的递交

17.投标文件的装订、包封、密封和标识

17.1投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

17.2投标文件的包封、密封和标识要求：

17.2.1封套的封面标识：

(1)招标人的名称和地址；

(2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

(3)投标文件的内容(“正本”、“副本”字样)；
(4)投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。
17.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。
17.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

18.投标文件的递交

18.1投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

19.投标文件递交的截止时间

19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

(五)开标

21.开标

21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

21.2开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。
21.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全，或企业法定代表人委托代理人无合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按邀请谈判文件要求提交相关费用的。

（3）未按邀请谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或邀请谈判文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过邀请谈判文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过邀请谈判文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的邀请谈判文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足邀请谈判文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

(六)评标

22.评标委员会

22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

22.2评标委员会按照邀请谈判文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

23.评标原则

23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

24.评标过程保密

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.评标

评标委员会按照邀请谈判文件第二章“评标办法”规定进行评标。

(七)合同授予

26.定标方式

26.1评标委员会应当按照邀请谈判文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人，如第1名拒绝签订合同的由正序排名第2名的递增为中标人。

27.中标通知

27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。
27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人和招标人根据邀请谈判文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
29.补偿和奖励

29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

第二章 评标办法
一、评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

评分细则

	项目权重
	二级权重
	评价指标
	评标细则

	技术与商务80分
	30分
	项目实施

方案
	项目服务方案的细化程度、合理性、科学性等。优等的22-30分，良等的18-22分，一般的10-18分，其他的10分以下。

	
	10分
	企业人员配置
	项目工作成员结构与层次：服务规范健全；有专业、稳定的设计队伍，人员持证上岗。优等的8-10分，良等的6-8分，一般的4-6分，其他的4分以下。

	
	20分
	项目负责人履历
	项目负责人具有工程鉴定履历、具有改造设计、加固设计履历、具有加固施工履历。优等的17-20分，良等的14-17分，一般的11-14分，其他的11分以下。

	
	10分
	公司实力
	综合考虑投标公司的规模、经营状况、行业资信、市场占有率、财务状况、服务和管理水平。维修技术队伍状况和技术水平。优等的8-10分，良等的6-8分，一般的4-6分，其他的4分以下。

	
	10分
	公司业绩
	投标人自 2023 年4月10日（含）以来承接过类似工程设计业绩。同时提供中标通知书、设计合同，时间以设计合同签订时间为准。投标时须提供原件核查后方为有效。每一份得2分。本项最多得10分。

	价格20分
	20分
	投标报价
	将通过符合性评审的有效投标报价最低价作为基准价，价格分计算方式=基准价/投标人报价*20，结果按照四舍五入保留小数点后两位。


说明：
本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，正序排序第1名为中标候选人，如第1名拒绝签订合同的由正序排名第2名的递增为中标人。
二、组建评标委员会
本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。
三、投标文件的澄清与修正
1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。 
2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。
3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

第三章 投标文件格式
一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的            (招标项目名称)招标的邀请谈判文件，我方针对该项目的投标报价为大写：                    （￥     万元）。服务质量合格。
并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交邀请谈判文件要求的全套投标文件，包括：

1、邀请谈判文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部邀请谈判文件，包括澄清、修改或补充邀请谈判文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在邀请谈判文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)                    
地址：                                     邮编：            

电话：                                     传真：            
法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   
日期：            年     月    日

二、投标函附表

	项目名称
	

	招标编号
	

	投标人名称
	

	项目负责人
	

	投标报价
	          万元。

	备注
	


投标人：                     (盖单位公章)                                  

地址：                                     邮编：                          

电话：                                     传真：                          
法定代表人：       (签字或盖章)     或授权委托人：          (签字)         
日期：            年       月      日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                           
地    址：                                                           
姓    名：             性别：     年龄：        职务：     
系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)                    
日期：            年        月       日

四、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                     (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行邀请谈判、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)                    
法定代表人：        (签字或盖章)    ； 职务：                
授权委托人：        (签字)          ； 职务：                
日期：            年     月    日



五、报价明细表

江苏师范大学奎园校区学宿楼加固设计优化与技术咨询服务采购项目报价表

（项目编号：HQBZBTP2026010）

	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	江苏师范大学奎园校区学宿楼加固设计优化与技术咨询服务采购项目
	
	


投标报价大写：
投标人单位：（加盖公章）
报价单位本项目负责人联系电话：
2026年   月    日
八、资格审查符合性审查材料索引表

	序号
	文件名称
	备注
	对应页码

	1
	投标函
	
	

	2
	法定代表人的授权委托书
	
	

	3
	营业执照复印件
	
	

	4
	投标人资质
	（1）具有工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质的设计院；

（2）高校相关专业院系（土木工程、结构工程等）；

（3）科研院所（结构工程、防灾减灾、工程鉴定等研究方向）；

（4）具有相应技术能力的工程咨询机构。
	

	5
	项目负责人资格
	具备一级注册结构工程师执业资格，且具有高级及以上技术职称。
	


注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。







（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）











（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）








 第 8 页 

